## Redes PE
DESCRIPCIÓN | USD/ml
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 47.8811
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 68.6703
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 61.863
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 82.5947
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 54.3126
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 75.1018
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 68.2945
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 89.0262
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 60.7441
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 81.5333
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 74.726
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 95.4577
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 86.47
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 107.2592
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 100.452
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 121.1836
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Natural | 75.309
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 47.8811
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 68.6703
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 61.863
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 82.5947
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 54.3126
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 75.1018
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 68.2945
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 89.0262
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 60.7441
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 81.5333
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 74.726
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 95.4577
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 86.47
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 107.2592
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 100.452
Tubería de Polietileno de 20 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 121.1836
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 48.6043
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 69.3935
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 62.5863
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 83.3179
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 55.0799
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 75.8691
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 69.0618
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 89.7935
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 61.5554
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 82.3446
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 75.5374
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 96.269
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 87.4576
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 108.2468
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 101.4395
Tubería de Polietileno de 25 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 122.1712
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 49.9327
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 70.7219
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 63.9147
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 84.6463
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 56.4699
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 77.2591
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 70.4519
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 91.1835
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 63.0071
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 83.7963
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 76.9891
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 97.7207
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 89.156
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 109.9452
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 103.1379
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 123.8696
Tubería de Polietileno de 32 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Natural | 77.9949
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 49.9327
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 70.7219
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 63.9147
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 84.6463
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 56.4699
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 77.2591
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 70.4519
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 91.1835
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 63.0071
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 83.7963
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 76.9891
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 97.7207
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 89.156
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 109.9452
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 103.1379
Tubería de Polietileno de 32 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 123.8696
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 59.2643
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 83.9034
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 75.8356
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 100.4064
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 67.0957
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 91.7348
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 83.6669
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 108.2378
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 74.927
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 99.5661
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 91.4983
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 116.0691
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 106.2524
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 130.8915
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 122.8236
Tubería de Polietileno de 40 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 147.3945
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 59.2643
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 83.9034
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 75.8356
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 100.4064
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 67.0957
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 91.7348
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 83.6669
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 108.2378
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 74.927
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 99.5661
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 91.4983
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 116.0691
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 106.2524
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 130.8915
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 122.8236
Tubería de Polietileno de 40 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 147.3945
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 60.3977
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 85.0368
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 76.9689
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 101.5398
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 68.3335
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 92.9726
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 84.9047
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 109.4755
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 76.2692
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 100.9083
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 92.8405
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 117.4113
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 108.0123
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 132.6514
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 124.5835
Tubería de Polietileno de 50 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 149.1543
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 60.3977
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 85.0368
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 76.9689
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 101.5398
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 68.3335
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 92.9726
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 84.9047
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 109.4755
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 76.2692
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 100.9083
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 92.8405
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 117.4113
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 108.0123
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 132.6514
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 124.5835
Tubería de Polietileno de 50 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 149.1543
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 65.4103
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 90.0494
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 81.9815
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 106.5524
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 73.4818
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 98.1209
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 90.053
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 114.6239
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 81.5533
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 106.1924
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 98.1245
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 122.6954
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 113.8393
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 138.4784
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 130.4105
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 154.9814
Tubería de Polietileno de 63 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Natural | 100.6114
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 65.4103
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 90.0494
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 81.9815
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 106.5524
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 73.4818
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 98.1209
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 90.053
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 114.6239
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 81.5533
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 106.1924
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 98.1245
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 122.6954
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 113.8393
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 138.4784
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 130.4105
Tubería de Polietileno de 63 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 154.9814
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 77.1873
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 103.3663
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 94.7942
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 120.9007
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 86.0628
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 112.2418
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 103.6697
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 129.7762
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 94.9383
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 121.1173
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 112.5452
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 138.6518
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 130.4404
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 156.6194
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 148.0473
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 174.1539
Tubería de Polietileno de 90 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Natural | 116.3858
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 77.1873
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 103.3663
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 94.7942
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 120.9007
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 86.0628
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 112.2418
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 103.6697
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 129.7762
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 94.9383
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 121.1173
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 112.5452
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 138.6518
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 130.4404
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 156.6194
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 148.0473
Tubería de Polietileno de 90 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 174.1539
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 87.9413
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 116.4303
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 107.1018
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 135.5118
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 96.5425
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 125.0315
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 115.703
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 144.113
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 105.1437
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 133.6327
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 124.3042
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 152.7142
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 139.5485
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 168.0375
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 158.709
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 187.119
Tubería de Polietileno de 110 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Natural | 124.2538
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 87.9413
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 116.4303
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 107.1018
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 135.5118
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 96.5425
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 125.0315
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 115.703
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 144.113
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 105.1437
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 133.6327
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 124.3042
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 152.7142
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 139.5485
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 168.0375
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 158.709
Tubería de Polietileno de 110 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 187.119
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 113.5459
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 142.0348
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 132.7064
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 161.1164
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 122.6716
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 151.1605
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 141.832
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 170.2421
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 131.7972
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 160.2862
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 150.9577
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 179.3677
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 168.2999
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 196.7888
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 187.4604
Tubería de Polietileno de 160 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 215.8704
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 113.5459
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 142.0348
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 132.7064
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 161.1164
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 122.6716
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 151.1605
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 141.832
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 170.2421
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 131.7972
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 160.2862
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 150.9577
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 179.3677
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 168.2999
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 196.7888
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 187.4604
Tubería de Polietileno de 160 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 215.8704
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 143.6599
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 175.9987
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 165.4096
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 197.6588
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 154.495
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 186.8338
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 176.2447
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 208.494
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 165.3301
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 197.6689
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 187.0799
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 219.3291
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 208.6706
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 241.0094
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 230.4204
Tubería de Polietileno de 200 mm Alta Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 262.6696
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Afirmado | 143.6599
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Flexible | 175.9987
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Rígido | 165.4096
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Normal Pavimento Mixto | 197.6588
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Afirmado | 154.495
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Flexible | 186.8338
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Rígido | 176.2447
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Arenoso Pavimento Mixto | 208.494
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Afirmado | 165.3301
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Flexible | 197.6689
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Rígido | 187.0799
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Semi Rocoso Pavimento Mixto | 219.3291
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Afirmado | 208.6706
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Flexible | 241.0094
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Rígido | 230.4204
Tubería de Polietileno de 200 mm Baja Densidad Terreno Rocoso Pavimento Mixto | 262.6696

## Tc PE
DESCRIPCIÓN | USD/Und
Tubería de Polietileno de 20 mm Alta Densidad Todo Terreno y longitud - (Cusco) | 174.3894

## Valvulas PE
Descripción | USD/Und
Válvula de Polietileno de 32mm de Alta densidad de 5 bar de tipo Bola | 146.3453
Válvula de Polietileno de 63mm de Alta densidad de 5 bar de tipo Bola | 177.379
Válvula de Polietileno de 90mm de Alta densidad de 5 bar de tipo Bola | 299.4268
Válvula de Polietileno de 110mm de Alta densidad de 5 bar de tipo Bola | 394.5651
Válvula de Polietileno de 160mm de Alta densidad de 5 bar de tipo Bola | 773.9834
Válvula de Polietileno de 200rnm de Alta densidad de 5 bar de tipo Bola | 974.3627
Válvula de Polietileno de 25rnm de Alta densidad de 5 bar de tipo Bola | 105.8995

## Obras Especiales
Descripción | USD/Und
Cruces de Rio | 187040.052
Hot Tap | 20072.3484
Otros (Cruces de Canal) | 292.8755
Cruces de Vías | 10844.3705
Otros (Túnel Liner) | 234825.7179
Otros (Falla Geológica) | 6822.1525

## PSR-GNL-GN
Descripción | USD/Und
Planta Satelite de Regasificación con SKID Tnk 30m3 Vap 800 Sm3/h | 1100863.6888
Incluye sin ser limitativo (Ver TDR):
Obra Civil (Cubeto, Cerco perimetral, Cuarto de control grupo electrogeno, Garita, Espacio para disposicion de residuos
Montajes Civil, mecánico, electrico, y de instrumentación
SKID (Paquetizado de planta Tanque de 30 m3 de almacenamiento y 800 Sm3/h de Gasificación
Para Rayos Radio minimo de protección 84 metros
CCTV e Intrusión
SAI (Sistema de Alimentación Ininterrupida) en linea
Sub estación en Baja tensión-Tablero principal
Grupo Electrogeno Min 12 KVA
Sistema de Agua (Tanque elevado con bomba de impulsión)
Sistema contra incendios (Extintores de 50kg PQS certificacion UL)
Nitrogeno POC ( min 10 % de la capacidad del deposito para enfriamiento)
Ingenieria, Dirección
Construcción de la PSR a Todo costo